## Sensor Data
tanggal | waktu | dht11-temp | alat ukur-temp | dht11-humi | alat ukur-humi | bh1750-lx | alat ukur-lx | delta-temp | delta-humi | delta-lx | percent-temp | percent-humi | percent-lx | cuaca |  |  |  | avg-cuaca | keterangan
2023-06-05 | 9:00 | 32.4 | 30.2 | 60 | 73 | 5118 | 13830 | 2.2 | 13 | 8712 | 6.79% | 21.67% | 170.2% | 3 |  |  |  | 3.3 | 1 = hujan deras
| 14:00 | 29.1 | 30.2 | 71 | 75 | 3034 | 5397 | 1.1 | 4 | 2363 | 3.78% | 5.634% | 77.88% | 2 |  |  |  |  | 2 = hujan ringan
2023-06-06 | 9:00 | 33.3 | 32.2 | 56 | 61 | 3955 | 9774 | 1.1 | 5 | 5819 | 3.303% | 8.929% | 147.1% | 3 |  |  |  |  | 3 = berawan
| 14:00 | 28.5 | 29.6 | 72 | 76 | 2100 | 4905 | 1.1 | 4 | 2805 | 3.86% | 5.556% | 133.6% | 1 |  |  |  |  | 4 = cerah
2023-06-07 | 9:00 | 31.9 | 32.4 | 62 | 61 | 7700 | 21170 | 0.5 | 1 | 13470 | 1.567% | 1.613% | 174.9% | 3 |  |  |  |  | 5 = panas terik
| 14:00 | 32.6 | 33.6 | 61 | 61 | 2789 | 7066 | 1 | 0 | 4277 | 3.067% | 0% | 153.4% | 2
2023-06-08 | 9:00 | 31.5 | 31.7 | 64 | 68 | 4742 | 12900 | 0.2 | 4 | 8158 | 0.6349% | 6.25% | 172% | 4 | avg-dht11-temp | min-dht11-temp | max-dht11-temp | avg-alat ukur-temp | min-alat ukur-temp | max-alat ukur-temp
| 14:00 | 33.2 | 34.9 | 51 | 51 | 5770 | 15620 | 1.7 | 0 | 9850 | 5.12% | 0% | 170.7% | 4 | 31.985 | 28.1 | 36.1 | 32.105 | 29.5 | 35.2
2023-06-09 | 9:00 | 29.2 | 29.5 | 63 | 66 | 3268 | 8884 | 0.3 | 3 | 5616 | 1.027% | 4.762% | 171.8% | 4
| 14:00 | 33.6 | 35.2 | 50 | 48 | 6504 | 16790 | 1.6 | 2 | 10286 | 4.762% | 4% | 158.1% | 4 | avg-dht11-humi | min-dht11-humi | max-dht11-humi | avg-alat ukur-humi | min-alat ukur-humi | max-alat ukur-humi
2023-06-12 | 9:00 | 31.5 | 31.7 | 64 | 68 | 4742 | 12900 | 0.2 | 4 | 8158 | 0.6349% | 6.25% | 172% | 5 | 60.8 | 46 | 82 | 64.35 | 48 | 79
| 14:00 | 34.4 | 33.5 | 49 | 53 | 10799 | 30370 | 0.9 | 4 | 19571 | 2.616% | 8.163% | 181.2% | 3
2023-06-13 | 9:00 | 31.6 | 31.9 | 82 | 79 | 3105 | 8600 | 0.3 | 3 | 5495 | 0.9494% | 3.659% | 177% | 3 | avg-bh1750-lx | min-bh1750-lx | max-bh1750-lx | avg-alat ukur-lx | min-alat ukur-lx | max-alat ukur-lx
| 14:00 | 33.6 | 32.3 | 59 | 71 | 3235 | 8542 | 1.3 | 12 | 5307 | 3.869% | 20.34% | 164% | 4 | 5640.7 | 2100 | 17355 | 14813.9 | 4905 | 46520
2023-06-14 | 9:00 | 31.6 | 33.2 | 66 | 66 | 5655 | 14990 | 1.6 | 0 | 9335 | 5.063% | 0% | 165.1% | 4
| 14:00 | 36.1 | 33.7 | 46 | 52 | 6834 | 15110 | 2.4 | 6 | 8276 | 6.648% | 13.04% | 121.1% | 4 | avg-temp | min-temp | max-temp | avg-lx | min-lx | max-lx
2023-06-15 | 9:00 | 28.1 | 29.5 | 64 | 67 | 3604 | 9220 | 1.4 | 3 | 5616 | 4.982% | 4.688% | 155.8% | 3 | 3.473% | 0.6349% | 6.79% | 158.7% | 77.88% | 181.2%
| 14:00 | 34.8 | 33.7 | 55 | 62 | 8485 | 22850 | 1.1 | 7 | 14365 | 3.161% | 12.73% | 169.3% | 3
2023-06-16 | 9:00 | 30.5 | 29.5 | 63 | 73 | 4020 | 10840 | 1 | 10 | 6820 | 3.279% | 15.87% | 169.7% | 4 | avg-humi | min-humi | max-humi
| 14:00 | 32.2 | 33.6 | 58 | 56 | 17355 | 46520 | 1.4 | 2 | 29165 | 4.348% | 3.448% | 168% | 3 | 7.33% | 0% | 21.67%
[7 empty] | avg | 1.12 | 4.35 | 9173.2 | 3.473% | 7.33% | 158.7%
[7 empty] | max | 2.4 | 13 | 29165 | 6.79% | 21.67% | 181.2%
[7 empty] | min | 0.2 | 0 | 2363 | 0.6349% | 0% | 77.88%
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## Produksi Telur Data
tanggal | waktu | dht11-temp | dht11-humi | bh1750-lx | cuaca | telur
2023-06-05 | 9:00 | 30.7 | 60 | 5118 | 3 | 11000
2023-06-07 | 9:00 | 31.9 | 62 | 7700 | 3 | 6000
2023-06-09 | 9:00 | 29.2 | 63 | 3268 | 4 | 2000
2023-06-12 | 9:00 | 31.2 | 64 | 4742 | 5 | 2000
2023-06-14 | 9:00 | 31.6 | 66 | 5655 | 4 | 2000
2023-06-16 | 9:00 | 30.5 | 63 | 4020 | 4 | 250