## Sensor Data
tanggal | waktu | dht11-temp | alat ukur-temp | dht11-humi | alat ukur-humi | bh1750-lx | alat ukur-lx | delta-temp | delta-humi | delta-lx | percent-temp | percent-humi | percent-lx | cuaca |  |  |  | avg-cuaca | keterangan
2023-06-05 | 9:00 | 32.4 | 30.2 | 60 | 73 | 5118 | 13830 | 2.2 | -13 | -8712 | 7.285% | -17.81% | -62.99% | 3 |  |  |  | 3.3 | 1 = hujan deras
| 14:00 | 29.1 | 30.2 | 71 | 75 | 3034 | 5397 | -1.1 | -4 | -2363 | -3.642% | -5.333% | -43.78% | 2 |  |  |  |  | 2 = hujan ringan
2023-06-06 | 9:00 | 33.3 | 32.2 | 56 | 61 | 3955 | 9774 | 1.1 | -5 | -5819 | 3.416% | -8.197% | -59.54% | 3 |  |  |  |  | 3 = berawan
| 14:00 | 28.5 | 29.6 | 72 | 76 | 2100 | 4905 | -1.1 | -4 | -2805 | -3.716% | -5.263% | -57.19% | 1 |  |  |  |  | 4 = cerah
2023-06-07 | 9:00 | 31.9 | 32.4 | 62 | 61 | 7700 | 21170 | -0.5 | 1 | -13470 | -1.543% | 1.639% | -63.63% | 3 |  |  |  |  | 5 = panas terik
| 14:00 | 32.6 | 33.6 | 61 | 61 | 2789 | 7066 | -1 | 0 | -4277 | -2.976% | 0% | -60.53% | 2
2023-06-08 | 9:00 | 31.5 | 31.7 | 64 | 68 | 4742 | 12900 | -0.2 | -4 | -8158 | -0.6309% | -5.882% | -63.24% | 4 | avg-dht11-temp | min-dht11-temp | max-dht11-temp | avg-alat ukur-temp | min-alat ukur-temp | max-alat ukur-temp
| 14:00 | 33.2 | 34.9 | 51 | 51 | 5770 | 15620 | -1.7 | 0 | -9850 | -4.871% | 0% | -63.06% | 4 | 31.985 | 28.1 | 36.1 | 32.105 | 29.5 | 35.2
2023-06-09 | 9:00 | 29.2 | 29.5 | 63 | 66 | 3268 | 8884 | -0.3 | -3 | -5616 | -1.017% | -4.545% | -63.21% | 4
| 14:00 | 33.6 | 35.2 | 50 | 48 | 6504 | 16790 | -1.6 | 2 | -10286 | -4.545% | 4.167% | -61.26% | 4 | avg-dht11-humi | min-dht11-humi | max-dht11-humi | avg-alat ukur-humi | min-alat ukur-humi | max-alat ukur-humi
2023-06-12 | 9:00 | 31.5 | 31.7 | 64 | 68 | 4742 | 12900 | -0.2 | -4 | -8158 | -0.6309% | -5.882% | -63.24% | 5 | 60.8 | 46 | 82 | 64.35 | 48 | 79
| 14:00 | 34.4 | 33.5 | 49 | 53 | 10799 | 30370 | 0.9 | -4 | -19571 | 2.687% | -7.547% | -64.44% | 3
2023-06-13 | 9:00 | 31.6 | 31.9 | 82 | 79 | 3105 | 8600 | -0.3 | 3 | -5495 | -0.9404% | 3.797% | -63.9% | 3 | avg-bh1750-lx | min-bh1750-lx | max-bh1750-lx | avg-alat ukur-lx | min-alat ukur-lx | max-alat ukur-lx
| 14:00 | 33.6 | 32.3 | 59 | 71 | 3235 | 8542 | 1.3 | -12 | -5307 | 4.025% | -16.9% | -62.13% | 4 | 5640.7 | 2100 | 17355 | 14813.9 | 4905 | 46520
2023-06-14 | 9:00 | 31.6 | 33.2 | 66 | 66 | 5655 | 14990 | -1.6 | 0 | -9335 | -4.819% | 0% | -62.27% | 4
| 14:00 | 36.1 | 33.7 | 46 | 52 | 6834 | 15110 | 2.4 | -6 | -8276 | 7.122% | -11.54% | -54.77% | 4 | avg-temp | min-temp | max-temp | avg-lx | min-lx | max-lx
2023-06-15 | 9:00 | 28.1 | 29.5 | 64 | 67 | 3604 | 9220 | -1.4 | -3 | -5616 | -4.746% | -4.478% | -60.91% | 3 | -0.3529% | -4.871% | 7.285% | -60.93% | -64.44% | -43.78%
| 14:00 | 34.8 | 33.7 | 55 | 62 | 8485 | 22850 | 1.1 | -7 | -14365 | 3.264% | -11.29% | -62.87% | 3
2023-06-16 | 9:00 | 30.5 | 29.5 | 63 | 73 | 4020 | 10840 | 1 | -10 | -6820 | 3.39% | -13.7% | -62.92% | 4 | avg-humi | min-humi | max-humi
| 14:00 | 32.2 | 33.6 | 58 | 56 | 17355 | 46520 | -1.4 | 2 | -29165 | -4.167% | 3.571% | -62.69% | 3 | -5.26% | -17.81% | 4.167%
[7 empty] | avg | -0.12 | -3.55 | -9173.2 | -0.3529% | -5.26% | -60.93%
[7 empty] | max | 2.4 | 3 | -2363 | 7.285% | 4.167% | -43.78%
[7 empty] | min | -1.7 | -13 | -29165 | -4.871% | -17.81% | -64.44%
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## Produksi Telur Data
tanggal | waktu | dht11-temp | dht11-humi | bh1750-lx | cuaca | telur
2023-06-05 | 9:00 | 30.7 | 60 | 5118 | 3 | 11000
2023-06-07 | 9:00 | 31.9 | 62 | 7700 | 3 | 6000
2023-06-09 | 9:00 | 29.2 | 63 | 3268 | 4 | 2000
2023-06-12 | 9:00 | 31.2 | 64 | 4742 | 5 | 2000
2023-06-14 | 9:00 | 31.6 | 66 | 5655 | 4 | 2000
2023-06-16 | 9:00 | 30.5 | 63 | 4020 | 4 | 250